## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy
MINIMALNE WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFEROWANE MATERIAŁY Hydranty - Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolumna stalowa malowana lub cynkowana ogniowo lub żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana. - Nakrętka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiądzu utwardzonego - Uszczelnienie hydrantu poprzez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą z materiału nierdzewnego. Hydranty (podziemne) - Wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 - Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową oW grubości powłoki 250-500 µm dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową. - Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana. - Nakrętka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiądzu utwardzonego – niewymienna, zaprasowana lub zalana w obudowie. - Min. 3 oringi na trzpieniu współpracujące z tulejką z materiału nierdzewnego. - Nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa szarego. - Uszczelnienie tłoka w tulei prowadzącej z materiału nierdzewnego. - Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70°Sh. - Możliwość wymiany tłoka bez konieczności wykopywania hydrantu. - Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu. - wydajność hydrantu zgodna z przepisami przeciw pożarowymi Skrzynki uliczne - pokrywa skrzynki wykonane z żeliwa szarego; - skrzynki powinny być zabezpieczone lakierem - sworzeń łączący pokrywę z kadłubem wykonany z stali nierdzewnej zabezpieczony przed kradzieżą lub samoczynnym odkręcaniem nakrętką wyposażona we wkładkę teflonową; Zasuwy - kadłub zasuwy, pokrywa, klin oraz stopa z gwintem wewnętrznym wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15; - obejma do rur PCV/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą. - trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć - zasuwa wykonana z żeliwa sferoidalnego powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnątrz wymiennej mosiężnej wkrętki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie, zabezpieczonej przed wykręceniem pierścieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelką górną oraz dodatkową uszczelkę wargową (dolną) z gumy EPDM, - nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy. Opaski do nawiercania - z odejściem gwintowanym (konstrukcja z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą proszkową, o grubości minimum 250µm), Studnie kanalizacyjne Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Kształtki elektrooporowe spełniające następujące warunki: a) uzwojenie jest zatopione pod warstwą etylenu, potwierzchnia wewnętrzna gładka b). Możliwość zgrzewania zgrzewarką typu MSA 350 PLUS
LP | NAZWA | DODATKOWE INFORMACJE | ILOŚĆ | J.M. | CENA NETTO | CENA BRUTTO
1. | Aceton 0,5 l |  | 1 | SZT
2. | Aceton 1,0 l |  | 1 | SZT
3. | Adaptor elektrooporowy PE/mosiądz PE100 SDR11 DN 32x1" GZ |  | 1 | SZT
4. | Adaptor elektrooporowy PE/mosiądz PE100 SDR11 DN 40x1" GZ |  | 1 | SZT
5. | Adaptor elektrooporowy PE/mosiądz PE100 SDR11 DN 40x5/4" GZ |  | 1 | SZT
6. | Adaptor elektrooporowy PE/mosiądz PE100 SDR11 DN 50x5/4" GZ |  | 1 | SZT
7. | Adaptor elektrooporowy PE/mosiądz PE100 SDR11 DN 63x2" GZ |  | 1 | SZT
8. | ADAPTOR DO MUF ELEKTROOPOROWYCH DN 25 GZ 3/4 |  | 1 | SZT
9. | ADAPTOR ELEKTROOPOROWY PE/MOSIĄDZ/PE 100 SDR 11 DN 75 X 2 1/2 "/ GZ |  | 1 | SZT
10. | GŁOWICA 1/2'' |  | 1 | SZT
11. | GŁOWICA ZAWORU 5/4" |  | 1 | SZT
12. | GŁOWICE 1 1/2' |  | 1 | SZT
13. | GŁOWICE 1" |  | 1 | SZT
14. | GŁOWICE 3/4" |  | 1 | SZT
15. | HYDRANT naziemny DN 80 H 1250/MALOWANY PROSZKOWO |  | 1 | SZT
16. | hydrant naziemny H-2150mm żel.sferoidalne |  | 1 | SZT
17. | HYDRANT podziemny DN 80 L1000 MALOWANY PROSZKOWO |  | 1 | SZT
18. | HYDRANT podziemny DN 80 L-1250 MALOWANY PROSZKOWO |  | 1 | SZT
19. | HYDRANT podziemny DN 80 L-750 MALOWANY PROSZKOWO |  | 1 | SZT
20. | KINETA 315/160 DOPŁYW LEWY |  | 1 | SZT
21. | KINETA 315/160 DOPŁYW PRAWY |  | 1 | SZT
22. | KINETA 315/160 DOPŁYW LEWY, PRAWY |  | 1 | SZT
23. | KINETA 315/160 PRZELOTOWA |  | 1 | SZT
24. | KINETA 425/200 DOPŁYW LEWY |  | 1 | SZT
25. | KINETA 425/200 DOPŁYW LEWY, PRAWY |  | 1 | SZT
26. | KINETA 425/200 DOPŁYW PRAWY |  | 1 | SZT
27. | KINETA 425/250 DOPŁYW LEWY |  | 1 | SZT
28. | KINETA 425/250 DOPŁYW LEWY, PRAWY |  | 1 | SZT
29. | KINETA 425/250 DOPŁYW PRAWY |  | 1 | SZT
30. | KINETA PRZEPŁYWOWA 315/160 |  | 1 | SZT
31. | KINETA PRZEPŁYWOWA DO RURY KARBOWANEJ 315 160 |  | 1 | SZT
32. | KINETA PRZEPŁYWU DO RURY KARBOWANEJ 425 160 |  | 1 | SZT
33. | KLAPA ZWROTNA PCV 160 z podwójnym zamknięciem |  | 1 | SZT
34. | KLUCZ DO NASAD /HYDRANTU/ |  | 1 | SZT
35. | KLUCZ DO ZASUW |  | 1 | SZT
36. | KOLANKO 1 1/2" oc GW |  | 1 | SZT
37. | KOLANKO 1" oc GW |  | 1 | SZT
38. | KOLANKO 3/4"oc GW |  | 1 | SZT
39. | KOLANKO 5/4" oc GW |  | 1 | SZT
40. | KOLANKO STOPKOWE 80 4 OTWORY |  | 1 | SZT
41. | KOLANKO STOPKOWE 80 8 OTWORÓW |  | 1 | SZT
42. | KOLANKO WZ 3/4" OC |  | 1 | SZT
43. | KOLANKO WZ 5/4" OC |  | 1 | SZT
44. | KOLANO 2' OC GW |  | 1 | SZT
45. | KOLANO 1 1/2"WZ OC |  | 1 | SZT
46. | KOLANO 1 WZ OC |  | 1 | SZT
47. | Kolano 1" mosiądz |  | 1 | SZT
48. | Kolano 1" WZ mosiądz |  | 1 | SZT
49. | KOLANO 1/2 OC GW |  | 1 | SZT
50. | KOLANO 1/2 WZ OC |  | 1 | SZT
51. | Kolano 1/2" mosiądz |  | 1 | SZT
52. | Kolano 1/2" WZ mosiądz |  | 1 | SZT
53. | Kolano 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
54. | Kolano 3/4" WZ mosiądz |  | 1 | SZT
55. | Kolano 900 PE100 SDR11 DN 110 |  | 1 | SZT
56. | Kolano 900 PE100 SDR11 DN 125 |  | 1 | SZT
57. | Kolano 900 PE100 SDR11 DN 160 |  | 1 | SZT
58. | Kolano 900 PE100 SDR11 DN 90 |  | 1 | SZT
59. | Kolano doczołowe DN 110 SDR 11 |  | 1 | SZT
60. | Kolano doczołowe DN 160 SDR 11 |  | 1 | SZT
61. | Kolano doczołowe DN 90 SDR 11 |  | 1 | SZT
62. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 110 |  | 1 | SZT
63. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 125 |  | 1 | SZT
64. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 160 |  | 1 | SZT
65. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 32 |  | 1 | SZT
66. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 40 |  | 1 | SZT
67. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 50 |  | 1 | SZT
68. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 63 |  | 1 | SZT
69. | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 DN 90 |  | 1 | SZT
70. | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN 32 90 |  | 1 | SZT
71. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 32 GZ 1" |  | 1 | SZT
72. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 40 90 |  | 1 | SZT
73. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 40 GZ 11/4" |  | 1 | SZT
74. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 50 GZ 11/2" |  | 1 | SZT
75. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 63 90 |  | 1 | SZT
76. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 63 GZ 2" |  | 1 | SZT
77. | KOLANO ELOKTROOPOROWE DN 90 90 |  | 1 | SZT
78. | KOLANO PE 100/45 ELEKTROOPÓR SDR 11 |  | 1 | SZT
79. | KOLANO PE 110/45" PE110/45 SDR 11 |  | 1 | SZT
80. | KOLANO PE 110/90 dwustronne PE110/90 SDR11 |  | 1 | SZT
81. | KOLANO PE 25/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
82. | KOLANO PE 25/GW/3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
83. | KOLANO PE 25/GZ/3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
84. | KOLANO PE 32 GW. 3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
85. | KOLANO PE 32 GZ 1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
86. | KOLANO PE 32/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
87. | KOLANO PE 32/GW/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
88. | KOLANO PE 40 GW/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
89. | KOLANO PE 40 GZ/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
90. | KOLANO PE 40/3/4" GW | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
91. | KOLANO PE 40/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
92. | KOLANO PE 40/GZ/ 5/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
93. | KOLANO PE 40X11/2"GZ | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
94. | KOLANO PE 50/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
95. | KOLANO PE 50/GW/1 1/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
96. | KOLANO PE 50/GZ/1 1/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
97. | KOLANO PE 63/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
98. | KOLANO PE 63/GZ/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
99. | KOLANO PE 90/90 dwustronne | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
100. | KOLANO PE DN 50/GW/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
101. | KOLANO PE DN 50/GZ/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
102. | KOLANO PE DN 75/GZ/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
103. | KOLANO PE DN75/90 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
104. | KOLANO PEX 16/90 |  | 1 | SZT
105. | KOLANO PEX 25/90 |  | 1 | SZT
106. | KOLANO PEX DN 20 |  | 1 | SZT
107. | KOLANO PEX DN 25 |  | 1 | SZT
108. | Kolano PP 20/3/4"/GW |  | 1 | MB
109. | Kolano PP 20/3/4"/GZ |  | 1 | MB
110. | Kolano PP 20/90 |  | 1 | SZT
111. | Kolano PP 20/90 Nyplowe |  | 1 | SZT
112. | Kolano PP/25/90 |  | 1 | SZT
113. | Kolano PP/25/90 nyplowe |  | 1 | SZT
114. | Kolano PP/25/GW/1" |  | 1 | SZT
115. | Kolano PP/25/GW/1/2" |  | 1 | SZT
116. | Kolano PP/25/GW/3/4" |  | 1 | SZT
117. | Kolano PP/25/GZ/1" |  | 1 | SZT
118. | Kolano PP/25/GZ/1/2" |  | 1 | SZT
119. | Kolano PP/25/GZ/3/4" |  | 1 | SZT
120. | KOLANO PVC 110/15 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
121. | KOLANO PVC 110/30 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
122. | KOLANO PVC 110/45 |  | 1 | SZT
123. | KOLANO PVC 160X15 |  | 1 | SZT
124. | KOLANO PVC 160X30 |  | 1 | SZT
125. | KOLANO PVC 160X45 |  | 1 | SZT
126. | KOLANO PVC 160X88 |  | 1 | SZT
127. | KOLANO PVC 200X15 |  | 1 | SZT
128. | KOLANO PVC 200X30 |  | 1 | SZT
129. | KOLANO PVC 200X45 |  | 1 | SZT
130. | KOLANO PVC 50/15 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
131. | KOLANO PVC 50/45 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
132. | KOLANO PVC 75/45 |  | 1 | SZT
133. | KOLANO PVC 75/67 |  | 1 | SZT
134. | KOLANO PVC DN 315/15 |  | 1 | SZT
135. | KOLANO PVC DN 315/30 |  | 1 | SZT
136. | KOLANO PVC DN 315/40 |  | 1 | SZT
137. | KOLANO PVC DN 315/88 |  | 1 | SZT
138. | KOLANO WZ.2" OC |  | 1 | SZT
139. | kolano żel DN 100 dwukołnierzowe |  | 1 | SZT
140. | kolano żel DN 150 dwukołnierzowe |  | 1 | SZT
141. | kolano żel DN 80 dwukołnierzowe |  | 1 | SZT
142. | KOLANO ŻEL.DN100/90 kołnierzowe 8 otworów |  | 1 | SZT
143. | KOLANO ŻELIWNE 100/90 NA ZACISK |  | 1 | SZT
144. | KOLANO ŻELIWNE 150/90 NA ZACISK |  | 1 | SZT
145. | KOLANO ŻELIWNE KOŁ. DN 100/90 |  | 1 | SZT
146. | KOLANO ŻELIWNE KOŁ. DN 150/90 |  | 1 | SZT
147. | KOLANO ŻELIWNE KOŁ. DN 80/90 |  | 1 | SZT
148. | KOŁNIERZ RED.100 8 OTW/4 OTW |  | 1 | SZT
149. | KOŁNIERZ RED.80 8 OTW/4 OTW |  | 1 | SZT
150. | KOŁNIERZ STALOWY 110/100 GW/2" |  | 1 | SZT
151. | KOŁNIERZ STALOWY 63/50 GW/2" |  | 1 | SZT
152. | KOŁNIERZ STALOWY 90/80 GW/2" |  | 1 | SZT
153. | KOŁNIERZ STALOWY DN 125/125 |  | 1 | SZT
154. | KOŁNIERZ STALOWY DN 160 / gw 2" |  | 1 | SZT
155. | KOŁNIERZ STALOWY DN 50/GW/2" |  | 1 | SZT
156. | KOŁNIERZ STALOWY FI 160 8 otworów |  | 1 | SZT
157. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 110/100 |  | 1 | SZT
158. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 125/100 |  | 1 | SZT
159. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 160/150 |  | 1 | SZT
160. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 50/40 |  | 1 | SZT
161. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 63/50 |  | 1 | SZT
162. | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 DN 90/80 |  | 1 | SZT
163. | Kołnierz stalowy ślepy DN100 |  | 1 | SZT
164. | Kołnierz stalowy ślepy DN160 |  | 1 | SZT
165. | Kołnierz stalowy ślepy DN40 |  | 1 | SZT
166. | Kołnierz stalowy ślepy DN50 |  | 1 | SZT
167. | Kołnierz stalowy ślepy DN80 |  | 1 | SZT
168. | KOŁNIERZ Z GWINT. 40/1" |  | 1 | SZT
169. | KOMPENSACJA 100 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
170. | KOMPENSACJA 150 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
171. | KOMPENSACJA 32 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
172. | KOMPENSACJA 40 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
173. | KOMPENSACJA 50 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
174. | KOMPENSACJA 63 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
175. | KOMPENSACJA 75 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
176. | KOMPENSACJA 90 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
177. | KOMPENSACJA DN100 DWUDZIELNA wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
178. | KOMPENSATOR DN 10O TELESKOP |  | 1 | SZT
179. | KOMPENSATOR DN 150 TELESKOP |  | 1 | SZT
180. | KOMPENSATOR DWUDZIELNY 150 wraz z uszczelnieniem |  | 1 | SZT
181. | KOMPENSATOR RÓWNOPRZELOTOWY DWUKOŁNIERZOWY DN 100 |  | 1 | SZT
182. | KOMPENSATOR RÓWNOPRZELOTOWY DWUKOŁNIERZOWY DN 160 |  | 1 | SZT
183. | KOMPENSATOR RÓWNOPRZELOTOWY DWUKOŁNIERZOWY DN 80 |  | 1 | SZT
184. | Konsola do wodomierza 5/4" |  | 1 | SZT
185. | Konsola do wodomierza DN 15 teleskop |  | 1 | SZT
186. | KONSOLA DO WODOMIERZA DN-20 teleskop |  | 1 | SZT
187. | KONSOLA DO WODOMIERZA DN-25 teleskop |  | 1 | SZT
188. | KOREK 1" OC |  | 1 | SZT
189. | KOREK 1/2 OC |  | 1 | SZT
190. | KOREK 11/2" oc |  | 1 | SZT
191. | KOREK 5/4 |  | 1 | SZT
192. | KOREK KAN. FI 160 |  | 1 | SZT
193. | KOREK KAN. FI 200 |  | 1 | SZT
194. | KOREK OC 2" |  | 1 | SZT
195. | KOREK OC 3/4" |  | 1 | SZT
196. | KOREK PVC 250 |  | 1 | SZT
197. | KOREK PVC 315 |  | 1 | SZT
198. | KOREK PVC 50 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
199. | KRĄG 800/600 betonowy |  | 1 | SZT
200. | Krąg betonowy fi 1000x1000 |  | 1 | SZT
201. | Krąg betonowy fi 1000x500 |  | 1 | SZT
202. | Krąg betonowy fi 1200x1000 |  | 1 | SZT
203. | Krąg betonowy fi 1200x500 |  | 1 | SZT
204. | Krąg betonowy fi 1500x1000 |  | 1 | SZT
205. | Krąg betonowy fi 1500x500 |  | 1 | SZT
206. | Krąg betonowy fi 2000x1000 |  | 1 | SZT
207. | Krąg betonowy fi 2000x500 |  | 1 | SZT
208. | KRÓCIEC DN 350 |  | 1 | SZT
209. | KRÓCIEC FF FI80L-300 |  | 1 | SZT
210. | KRÓCIEC FI80L-200 |  | 1 | SZT
211. | KRÓCIEC KR PE 100 FI 160 SDR 11 (tuleja kołnierzowa PE DN 160 PE 100 SDR 11) |  | 1 | SZT
212. | KRÓCIEC ŻEL.DWUKOŁ.FF FI100/L200 |  | 1 | SZT
213. | KRÓCIEC ŻEL.DWUKOŁ.FF FI150-L300 |  | 1 | SZT
214. | KRÓCIEC ŻEL.DWUKOŁ.FF.FI100/L300 |  | 1 | SZT
215. | KRÓCIEC ŻEL.FF 150L-200 |  | 1 | SZT
216. | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY DN80 L-100 |  | 1 | SZT
217. | KSZTAŁTKA DN 100X50 redukcja żeliwna |  | 1 | SZT
218. | KUREK MANOMETRYCZNY |  | 1 | SZT
219. | ŁĄCZNIK KOŁ. RK 80 ZAKRES (84-106) |  | 1 | SZT
220. | ŁĄCZNIK RUR. KOŁ. DN 300 |  | 1 | SZT
221. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ DN 125 L -190 |  | 1 | SZT
222. | ŁĄCZNIK RUR.KOŁ DN 155-195 |  | 1 | SZT
223. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ. 125 (139-152) |  | 1 | SZT
224. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ. DN 65 (70-77) |  | 1 | SZT
225. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ. DN125 Z PIERŚCIENIEM NA PE/PVC L-190 |  | 1 | SZT
226. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ.DN 100 Z PIERŚCIENIEM NA PCV L-190 |  | 1 | SZT
227. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ.DN 150 Z PIERŚCIENIEM NA PE/PCV L-210 |  | 1 | SZT
228. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ.DN 50 (59-73) |  | 1 | SZT
229. | ŁĄCZNIK RUR.-KOŁ.DN 80 Z PIERŚCIENIEM NA PCV |  | 1 | SZT
230. | ŁĄCZNIK RUR.-ROŁ DN 110 ZABEZPIECZENIE PE/PVC L-199 |  | 1 | SZT
231. | ŁĄCZNIK RUR-KOŁ DN 65 |  | 1 | SZT
232. | ŁĄCZNIK RUR-KOŁ.DN 100 L-190 |  | 1 | SZT
233. | ŁĄCZNIK RUR-KOŁ.DN 50 |  | 1 | SZT
234. | Łącznik rur-kołnierz DN 125 z pierścieniem na PCV l-190 |  | 1 | SZT
235. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOLNIERZ.FI 150 (STAL) L-210 |  | 1 | SZT
236. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZ DN350 |  | 1 | SZT
237. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZ FI 80 L-190 |  | 1 | SZT
238. | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY DN100 L-199 |  | 1 | SZT
239. | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY DN160 |  | 1 | SZT
240. | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY DN80 |  | 1 | SZT
241. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 100 (105-134) |  | 1 | SZT
242. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 100 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
243. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 100 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
244. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 100 ZABEZBIECZENIE PE PVC L-190 |  | 1 | SZT
245. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 150 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
246. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 150 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
247. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 80 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
248. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 80 Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM UNIWERSALNY Z ELASTYCZNYM USZCZELNIENIEM, SEGMENTOWYM, ELASTYCZNYM PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, ELEMENTEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZESUNIĘCIEM SIĘ RURY ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZED KOROZJĄ, KĄTEM ODCHYLENIA OD OSI RURY NIE MIEJSZYM NIŻ 4° |  | 1 | SZT
249. | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN 80 ZABEZBIECZENIE PE PVC |  | 1 | SZT
250. | ŁĄCZNIK UNIFLEX DN 100 |  | 1 | SZT
251. | ŁĄCZNIK UNIFLEX DN 150 |  | 1 | SZT
252. | MANOMETR 0-1MPA/TYLNY/GLICERYNOWY/TARCZA 63mm |  | 1 | SZT
253. | MANOMETR 1.0 Mpa TARCZA 160mm |  | 1 | SZT
254. | MANOMETR 1.6 Mpa TARCZA 160mm |  | 1 | SZT
255. | MANOMETR GLICERYNOWY ZE STALI NIERDZ. 100 (0-6 BAR) |  | 1 | SZT
256. | MANOMETR TARCZA 63mm 01MPa |  | 1 | SZT
257. | MANOMETR TARCZA OK.63mm GLICERYNOWY ZAKRES 0-1MPa |  | 1 | SZT
258. | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 50 KOLANO 90 (Kolano elektrooporowe DN 50/90) |  | 1 | SZT
259. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 110 |  | 1 | SZT
260. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 125 |  | 1 | SZT
261. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 160 |  | 1 | SZT
262. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 32 |  | 1 | SZT
263. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 40 |  | 1 | SZT
264. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 50 |  | 1 | SZT
265. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 63 |  | 1 | SZT
266. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN 90 |  | 1 | SZT
267. | MUFA KANALIZACYJNA PVC DN 315 |  | 1 | SZT
268. | MUFA KANALIZACYJNA PVC DN 400 |  | 1 | SZT
269. | MUFA PP SN 8 DN 400 |  | 1 | SZT
270. | MUFA PVC 160 |  | 1 | SZT
271. | mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 SDR 11 DN110x90 |  | 1 | SZT
272. | mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 SDR 11 DN160x110 |  | 1 | SZT
273. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 DN 40x32 |  | 1 | SZT
274. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 DN 50x40
275. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 DN 63x40 |  | 1 | SZT
276. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 DN 63x50 |  | 1 | SZT
277. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 DN 90x63 |  | 1 | SZT
278. | MUFA SPAWALNA 11/4" |  | 1 | SZT
279. | MUFA SPAWALNA 2" |  | 1 | SZT
280. | MUFA ZWĘŻKOWA OC 11/2*3/4" | OC | 1 | SZT
281. | MUFKA 1/2 | OC | 1 | SZT
282. | MUFKA 1 1/2" | OC | 1 | SZT
283. | MUFKA 1" | OC
284. | Mufka 1" mosiądz |  | 1 | SZT
285. | MUFKA 1"CZARNA |  | 1 | SZT
286. | Mufka 1/2" mosiądz |  | 1 | SZT
287. | MUFKA 2" | OC | 1 | SZT
288. | MUFKA 3/4" | OC | 1 | SZT
289. | Mufka 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
290. | MUFKA 5/4" | OC | 1 | SZT
291. | Mufka PP 20 |  | 1 | SZT
292. | Mufka PP 25 |  | 1 | SZT
293. | MUFKA ZWĘŻKOWA 1-3/4 | OC | 1 | SZT
294. | MUFKA ZWĘŻKOWA .3/4X1/2 | OC | 1 | SZT
295. | NASADA DN 300X100 |  | 1 | SZT
296. | NASADA DN 350X100 AZBEST (355-368) |  | 1 | SZT
297. | Nasada rurowa kołnierzowa na PE 160/100 URC (8 śrub) |  | 1 | SZT
298. | NASUWKA PVC 110 |  | 1 | SZT
299. | NASUWKA PVC 160 |  | 1 | SZT
300. | NASUWKA PVC 200 |  | 1 | SZT
301. | NASUWKA TRÓJDZIELNA DN 100 | ŻELIWNA ZAKRES ŚREDNIC 108-128mm | 1 | SZT
302. | NASUWKA TRÓJDZIELNA DN 200 | ŻELIWNA ZAKRES ŚREDNIC 159-186mm | 1 | SZT
303. | NASUWKA TRÓJDZIELNA FI 80 | ŻELIWNA ZAKRES ŚREDNIC 98-108mm | 1 | SZT
304. | NASUWKA WYS.CIŚ DO WODY FI 110 |  | 1 | SZT
305. | NASUWKA WYS.CIŚ DO WODY FI 160 |  | 1 | SZT
306. | NASUWKA WYS.CIŚ DO WODY FI 90 |  | 1 | SZT
307. | Nawiertka NCS DN 125/50 |  | 1 | SZT
308. | nawiertka NCS DN100/50 |  | 1 | SZT
309. | nawiertka NCS DN160/50 |  | 1 | SZT
310. | nawiertka NCS DN90/50 |  | 1 | SZT
311. | Nawiertka NSC DN 63 |  | 1 | SZT
312. | Nawiertka NSC DN 75 |  | 1 | SZT
313. | NAWIERTKA NWZ 90/50 PCV/PE |  | 1 | SZT
314. | nawiertka NWZ DN300/150 azbesto-cement zakres 300-400mm |  | 1 | SZT
315. | Nawiertka NWZ PE/75/2" |  | 1 | SZT
316. | Nawiertka NWZ PE/PCV 63/40 |  | 1 | SZT
317. | Nawiertka NWZ PE/PCV DN 125/50 |  | 1 | SZT
318. | NAWIERTKA NWZ STAL/ŻEL.80/40 |  | 1 | SZT
319. | NAWIERTKA ŻEL NWZ PE 100/40 |  | 1 | SZT
320. | NAWIERTKA ŻEL. NWZ PE 80/40 |  | 1 | SZT
321. | NAWIERTKA ŻEL. NWZ PE/PVC 100/50 |  | 1 | SZT
322. | NAWIERTKA ŻEL.NWZ PE/PVC150/50 |  | 1 | SZT
323. | NAWIERTKA ŻEL.NWZ STAL/ŻEL.100/40 |  | 1 | SZT
324. | NAWIERTKA ŻEL.NWZ STAL/ŻEL.100/50 |  | 1 | SZT
325. | NAWIERTKA ŻEL.NWZ STAL/ŻEL.150/50 |  | 1 | SZT
326. | NAWIERTKA ŻEL.PE/PVC 80/50 NWZ |  | 1 | SZT
327. | NAWIERTKA ŻELIWNA NWZ/PE/PVC/90/40 |  | 1 | SZT
328. | NYPEL 1 1/2" | OC | 1 | SZT
329. | NYPEL 1" | OC | 1 | SZT
330. | Nypel 1" mosiądz |  | 1 | SZT
331. | NYPEL 1/2" | OC | 1 | SZT
332. | Nypel 1/2" mosiądz |  | 1 | SZT
333. | NYPEL 2" | OC | 1 | SZT
334. | NYPEL 3/4" | OC | 1 | SZT
335. | Nypel 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
336. | NYPEL 5/4" | OC | 1 | SZT
337. | NYPEL RED. 11/4"X3/4" | OC | 1 | SZT
338. | NYPEL RED. 2"/1 1/4" | OC | 1 | SZT
339. | NYPEL RED. 2"/1" OCYNK | OC | 1 | SZT
340. | Nypel redukcyjny 1"/ 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
341. | NYPEL REDUKCYJNY 1"X3/4" | OC | 1 | SZT
342. | nypel redukcyjny 1/1/2//1" oc | OC | 1 | SZT
343. | NYPEL REDUKCYJNY 11/2"X11/4" | OC | 1 | SZT
344. | NYPEL REDUKCYJNY 2"X11/2" | OC | 1 | SZT
345. | Nypel redukcyjny 3/4" / 1/2" mosiądz |  | 1 | SZT
346. | nypel redukcyjny 3/4//1/2 oc | OC | 1 | SZT
347. | NYPEL REDUKCYJNY 5/4"X1" | OC | 1 | SZT
348. | OBEJMA 1 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
349. | OBEJMA 1 1/2 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
350. | OBEJMA 1"/DŁUGA/ | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
351. | OBEJMA 1"X1/2" | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
352. | OBEJMA 1/1/4 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
353. | OBEJMA 1/2 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
354. | OBEJMA 2" | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
355. | OBEJMA 3/4 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
356. | OBEJMA 3/4" /DŁUGA/ | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
357. | OBEJMA 63 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
358. | OBEJMA 75 | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
359. | OBEJMA 75*11/2" | NAPRAWCZA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
360. | Obejma 5/4" (długa) |  | 1 | SZT
361. | Obejma DN 125 ze stali nierdzewnej |  | 1 | SZT
362. | OBEJMA DN 50 ZE STALI NIERDZ. (60-67) |  | 1 | SZT
363. | OBEJMA DN 50 ZE STALI NIERDZ. (67-74) |  | 1 | SZT
364. | Obejma do nawiercania elektrooporowa PE100 SDR11 DN 110/63 |  | 1 | SZT
365. | Obejma do nawiercania elektrooporowa PE100 SDR11 DN 125/40 |  | 1 | SZT
366. | Obejma do nawiercania elektrooporowa PE100 SDR11 DN 125/63 |  | 1 | SZT
367. | Obejma do nawiercania elektrooporowa PE100 SDR11 DN 63/40 |  | 1 | SZT
368. | OBEJMA DOLNA 180 /STAL/AZBEST/ 185 |  | 1 | SZT
369. | OBEJMA DOLNA 180/AZBEST/ 200 |  | 1 | SZT
370. | OBEJMA DOLNA TYP 19 300 AC |  | 1 | SZT
371. | OBEJMA DOLNA TYP 19 AC /195/ |  | 1 | SZT
372. | OBEJMA GEBO 1 3/4" (DŁUGA) |  | 1 | SZT
373. | OBEJMA ZE STALI NIERDZ. DN 300 (337-358) L-500mm |  | 1 | SZT
374. | OBEJMA ZE STALI NIERDZ. DN 350 (347-368) L-500mm |  | 1 | SZT
375. | OBEJMA ŻEL.63/2" |  | 1 | SZT
376. | OBEJMA ŻEL.75/2" |  | 1 | SZT
377. | OBEJMA ŻEL.90/2" |  | 1 | SZT
378. | OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA DN 100-150 |  | 1 | SZT
379. | OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA DN 32 |  | 1 | SZT
380. | OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA DN 50 |  | 1 | SZT
381. | OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA DN 80 |  | 1 | SZT
382. | OBUDOWA ZASUWY DN 32 |  | 1 | SZT
383. | OBUDOWA ZASUWY DN 80 |  | 1 | SZT
384. | OBUDOWA ZASUWY FI 100-150 |  | 1 | SZT
385. | OBUDOWA ZASUWY FI 50 |  | 1 | SZT
386. | OPASKA NAPRAWCZA DN 150/500 (STAL) |  | 1 | SZT
387. | OPASKA DO RUR AZBESTOWYCH (średnica 200-600) z odgałęzieniem kołnierzowym DN 100. |  | 1 | SZT
388. | OPASKA DO RUR AZBESTOWYCH AS 15 SC Z ODGAŁĘZIENIEM KOŁNIERZOWYM DN 40 i DN 50 |  | 1 | SZT
389. | OPASKA FI 75 |  | 1 | SZT
390. | OPASKA FI 80 |  | 1 | SZT
391. | OPASKA NAPRAWCZA DN 100 NIERDZ.STAL |  | 1 | SZT
392. | OPASKA NAPRAWCZA DN 100 NIERDZ.ZELIWO |  | 1 | SZT
393. | OPASKA NAPRAWCZA DN 100/400 (STAL) |  | 1 | SZT
394. | OPASKA NAPRAWCZA DN 125 NIERDZ. AZBEST |  | 1 | SZT
395. | OPASKA NAPRAWCZA DN 150 NIERDZ.STAL |  | 1 | SZT
396. | OPASKA NAPRAWCZA DN 150/400 (ŻEL) |  | 1 | SZT
397. | OPASKA NAPRAWCZA DN 150NIERDZ.ŻELIWO |  | 1 | SZT
398. | OPASKA NAPRAWCZA DN 65 ŻELIWO |  | 1 | SZT
399. | OPASKA NAPRAWCZA DN 80 NIERDZEWNA |  | 1 | SZT
400. | opaska przyłączeniowa żeliwna DN 160 z odejściem koł.100 |  | 1 | SZT
401. | opaska przyłączeniowa żeliwna DN 160 z odejściem koł.80 |  | 1 | SZT
402. | PAKUŁY 100g |  | 1 | SZT
403. | PASTA DO ZAMRAZARKI DO RUR |  | 1 | SZT
404. | PASTA POŚLIZGOWA |  | 1 | SZT
405. | PASTA USZCZELNIAJĄCA MONTERSKA 360 GRAM |  | 1 | SZT
406. | Pierścień obciążeniowy beton skrzynki hydrant |  | 1 | SZT
407. | Pierścień obciążeniowy beton skrzynki zasuwa |  | 1 | SZT
408. | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY DN 1000 |  | 1 | SZT
409. | PLOMBA WODOMIERZA PW-1/2" | Z OPISEM "ZWiK Świerklaniec) + (ATEST ZAKŁADU KRYMINALISTYKI) | 1 | KPL
410. | PLOMBA WODOMIERZA PW-3/4" | Z OPISEM "ZWiK Świerklaniec) + (ATEST ZAKŁADU KRYMINALISTYKI) | 1 | KPL
411. | PŁYTA BETONOWA POD SKRZYNKĘ HYDRTANTOWĄ |  | 1 | SZT
412. | PŁYTA BETONOWA POD SKRZYNKĘ ULICZNĄ |  | 1 | SZT
413. | POKRYWA BETONOWA FI 315 |  | 1 | SZT
414. | POKRYWA PP.400 |  | 1 | SZT
415. | Pokrywa teleskopowa 315 |  | 1 | SZT
416. | Pokrywa żelbet. fi 1240 |  | 1 | SZT
417. | Pokrywa żelbet. fi 1240 z otworem |  | 1 | SZT
418. | Pokrywa żelbet. fi 1470 |  | 1 | SZT
419. | Pokrywa żelbet. fi 1470 z otworem |  | 1 | SZT
420. | Pokrywa żelbet. fi 1800 |  | 1 | SZT
421. | Pokrywa żelbet. fi 1800 z otworem |  | 1 | SZT
422. | Pokrywa żelbet. fi 2300 |  | 1 | SZT
423. | Pokrywa żelbet. fi 2300 z otworem |  | 1 | SZT
424. | POKRYWA ŻELIWNA TELESKOPOWA 250 |  | 1 | SZT
425. | POKRYWA ŻELIWNA TELESKOPOWA 400 |  | 1 | SZT
426. | PÓŁKOMPENSACJA FI 40 GW 5/4" |  | 1 | SZT
427. | PÓŁKOMPENSACJA F150 |  | 1 | SZT
428. | PÓŁKOMPENSACJA FI 100 |  | 1 | SZT
429. | PÓŁKOMPENSACJA FI 32 GW 1" |  | 1 | SZT
430. | PÓŁKOMPENSACJA FI 50 GW 1/1/2" |  | 1 | SZT
431. | PÓŁKOMPENSATOR DN 350 AC KOMPLETNY+USZCZELKA |  | 1 | KPL
432. | PÓŁKOMPENSATOR F 63 |  | 1 | SZT
433. | PRZEDŁUŻKA L-60 do wodomierza dn 20 |  | 1 | SZT
434. | PRZEDŁUŻKA 1/2" |  | 1 | SZT
435. | PRZEDŁUŻKA 3/4" L-30 |  | 1 | SZT
436. | PRZEDŁUŻKA 3/4"L-10 |  | 1 | SZT
437. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" L-10 |  | 1 | SZT
438. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" L-20 |  | 1 | SZT
439. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" L-25 |  | 1 | SZT
440. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" L-30 |  | 1 | SZT
441. | PRZEDŁUŻKA NAKR/WKR.OC 3/4" |  | 1 | SZT
442. | PRZEDŁUŻKA NAKR/WKR.OC.1" |  | 1 | SZT
443. | PRZEDŁUŻKA ZEGAROWA 25 |  | 1 | SZT
444. | PRZEDŁUŻKI 3/4"L-20 | OC | 1 | SZT
445. | REDUKCJA 2"X1.1/2" | OC | 1 | SZT
446. | Redukcja 1 / 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
447. | REDUKCJA 1 1/4"/1" MOSIĄDZ |  | 1 | SZT
448. | REDUKCJA 1"-3/4" | OC | 1 | SZT
449. | REDUKCJA 1"X1/2" | OC | 1 | SZT
450. | REDUKCJA 1.1/2X1/1/4 | OC
451. | REDUKCJA 11/2"X3/4" | OC | 1 | SZT
452. | REDUKCJA 2"X1.1/4" | OC | 1 | SZT
453. | REDUKCJA 2X1 | OC | 1 | SZT
454. | Redukcja 3/4" / 1/2" mosiądz |  | 1 | SZT
455. | REDUKCJA 3/4"-1/2" | OC | 1 | SZT
456. | REDUKCJA 5/4"-1" | OC | 1 | SZT
457. | REDUKCJA 5/4"-1/2" | OC | 1 | SZT
458. | REDUKCJA 5/4"-3/4" | OC | 1 | SZT
459. | REDUKCJA OCYNK 1.1/2"-1" | OC | 1 | SZT
460. | REDUKCJA PE 100 SDR 11 110/63 |  | 1 | SZT
461. | REDUKCJA PE 100 SDR 11 90/63 |  | 1 | SZT
462. | Redukcja PE100 SDR11 DN 160/110 |  | 1 | SZT
463. | REDUKCJA PVC 160/110 |  | 1 | SZT
464. | REDUKCJA PVC KL.N 200/160 |  | 1 | SZT
465. | redukcja żel.150/80 |  | 1 | SZT
466. | REDUKCJA ŻELIWNA 100X80 (KSZTAŁTKA FFR DN) |  | 1 | SZT
467. | REDUKCJA ŻELIWNA 150X100 /KSZTAŁTKA FFR/ |  | 1 | SZT
468. | REDUKTOR CIŚNIENIA WODY DN 100 MEMBRANOWY | Ciśnienie na wejściu do 0,7 MPa, na wyjściu regulowane od 0,15 MPa do 0,5 MPa | 1 | SZT
469. | REDUKTOR CIŚNIENIA WODY DN 100 sprężynowy | Ciśnienie na wejściu do 0,7 Mpa, na wyjściu regulowane od 0,15 MPa do 0,5 MPa | 1 | SZT
470. | REDUKTOR CIŚNIENIA WODY DN 50 membranowy | Ciśnienie na wejściu do 0,7 MPa, na wyjściu regulowane od 0,15 MPa do 0,5 MPa | 1 | SZT
471. | REDUKTOR CIŚNIENIA WODY DN 80 MEMBRANOWY | Ciśnienie na wejściu do 0,7 Mpa, na wyjściu regulowane od 0,15 MPa do 0,5 MPa | 1 | SZT
472. | REDUKTOR CIŚNIENIA WODY DN 80 SPRĘŻYNOWY | Ciśnienie na wejściu do 0,7 MPa, na wyjściu regulowane od 0,15 MPa do 0,5 MPa. Połączenie kołnierzowe | 1 | SZT
473. | RURA PE FI 32 SDR 11 PE100 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
474. | RURA 1"OC |  | 1 | MB
475. | RURA 1/2" OC |  | 1 | MB
476. | RURA 3/4"OC |  | 1 | MB
477. | RURA 5/4"OC |  | 1 | MB
478. | RURA AL. PEX. DN20 |  | 1 | MB
479. | RURA AL. PEX. DN25 |  | 1 | MB
480. | RURA AL.. PEX DN 16 |  | 1 | MB
481. | RURA FI 110 SDR 11 PE 100 12 m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
482. | RURA KARBOWANA 315X3000 |  | 1 | SZT
483. | RURA KARBOWANA 425X2000 BEZ KIELICHA |  | 1 | SZT
484. | RURA KARBOWANA TRZON STUDZIENKI KANAL.315X3000 B/K |  | 1 | SZT
485. | RURA PCV KARB.400/2000 |  | 1 | SZT
486. | RURA PE 110 SDR 11 | DOSTAWA W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
487. | RURA PE 110 SDR17 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
488. | RURA PE 125 SDR 11 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT.
489. | Rura PE 125 SDR 11 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
490. | RURA PE 50 SDR 11 PE 100 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
491. | RURA PE 90 SDR 11 PN 100 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
492. | RURA PE 90 SDR 17 PN 100 | W KRĘGU | 1 | MB
493. | RURA PE 90 SDR 17 PN 100 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
494. | RURA PE 90 SDR11 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
495. | Rura PE DN 160 SDR 11 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
496. | Rura PE DN 160 SDR 17 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
497. | Rura PE DN 160 SDR11 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
498. | Rura PE DN110 SDR11 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
499. | RURA PE FI 25 SDR 11 PE 100 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
500. | RURA PE FI 40 SDR 11 PE 100 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
501. | RURA PE FI 63 SDR 11 PE 100 | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | MB
502. | RURA PE100 FI 160 WODA SDR 11 12m | Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSYPKI GRUNTEM RODZIMYM | 1 | SZT
503. | Rura PE50 SDR 17 |  | 1 | MB
504. | Rura PE63 SDR 17 |  | 1 | MB
505. | Rura PP fi 20 |  | 1 | MB
506. | Rura PP fi 25 |  | 1 | MB
507. | RURA PVC 110/3.2/1000 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
508. | RURA PVC 110/3.2/2000 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
509. | RURA PVC 160/1000MM | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
510. | RURA PVC 160/2000MM | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
511. | RURA PVC 160X3000 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
512. | RURA PVC 160X500 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
513. | RURA PVC 200X1000 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
514. | RURA PVC 200X2000 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
515. | RURA PVC 200X3000 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
516. | RURA PVC 250X6,2X2000 | nie mniej niż SN 8 SDR 34 lita | 1 | SZT
517. | RURA PVC 50 |  | 1 | SZT
518. | RURA PVC 50/3,0/2000 KAN.WEW. |  | 1 | SZT
519. | RURA PVC 75X1000 |  | 1 | SZT
520. | RURA PVC 75X2000 |  | 1 | SZT
521. | RURA PVC 75X500 |  | 1 | SZT
522. | Rura PVC DN315 długi kielich /2000 |  | 1 | SZT
523. | Rura PVC DN315 długi kielich /3000 |  | 1 | SZT
524. | Rura PVC DN400 długi kielich /2000 |  | 1 | SZT
525. | Rura PVC DN400 krótki kielich /3000 |  | 1 | SZT
526. | RURA TELESKOPOWA 315X375 |  | 1 | SZT
527. | RURA TELESKOPOWA 315X750 |  | 1 | SZT
528. | RURA TELESKOPOWA 425 |  | 1 | SZT
529. | RURA WYS.CIŚ PVC DO WODY FI 90 1m |  | 1 | SZT
530. | RURA WYS.CIŚ. PVC DO WODY FI 160 1m |  | 1 | SZT
531. | RURA WYSOKO CIŚ PVC DO WODY FI 110 1m |  | 1 | SZT
532. | RURA WZNOSZĄCA PVC 315/2000 |  | 1 | SZT
533. | siodło na rurę AC 150/500 z odejściem koł. DN 100 |  | 1 | SZT
534. | siodło na rurę AC 150/500 z odejściem koł. DN 80 |  | 1 | SZT
535. | SKRZYNKA HYDRANTOWA |  | 1 | SZT
536. | SKRZYNKA ULICZNA DUŻA |  | 1 | SZT
537. | Studzienka wodomierzowa PE DN 1000 kompletna, pokrywa A15 | Studzienka mrozoodporna z przyłączami DN 32 i kompletnym zestawem wodomierzowym wraz z zaworami DN 20 i zaworem antyskażeniowym DN 20 | 1 | SZT
538. | STUDZIENKA WODOMIERZOWA PE DN 400 KOMPLETNA (pokrywa A15) | Studzienka mrozoodporna z przyłączami DN 32 i kompletnym zestawem wodomierzowym wraz z zaworami DN 20 i zaworem antyskażeniowym DN 20 | 1 | SZT
539. | Studzienka wodomierzowa PE DN 600 kompletna, pokrywa A15 | Studzienka mrozoodporna z przyłączami DN 32 i kompletnym zestawem wodomierzowym wraz z zaworami DN 20 i zaworem antyskażeniowym DN 20 | 1 | SZT
540. | ŚRUBA M10 KOMPLETNA |  | 1 | KPL
541. | ŚRUBA M12 KOMPLETNA |  | 1 | KPL
542. | ŚRUBA M14 KOMPLETNA |  | 1 | KPL
543. | ŚRUBA M16 KOMPLETNA |  | 1 | KPL
544. | Śruba M20 (śruba + podkładka + nakrętka) |  | 1 | KPL
545. | ŚRUBUNEK 1 1/2" PŁASKI |  | 1 | KPL
546. | ŚRUBUNEK 1" PŁASKI |  | 1 | KPL
547. | ŚRUBUNEK 1/2" PŁASKI |  | 1 | KPL
548. | ŚRUBUNEK 2" PŁASKI |  | 1 | KPL
549. | ŚRUBUNEK 3/4" PŁASKI |  | 1 | KPL
550. | ŚRUBUNEK 5/4" PŁASKI |  | 1 | KPL
551. | Śrubunek mosiądz 1" (oring) |  | 1 | SZT
552. | Śrubunek mosiądz 1/2" (oring) |  | 1 | SZT
553. | Śrubunek mosiądz 3/4" (oring) |  | 1 | SZT
554. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1" |  | 1 | KPL
555. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1/1/2" |  | 1 | KPL
556. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1/2" |  | 1 | KPL
557. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 3/4" |  | 1 | KPL
558. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 5/4" |  | 1 | KPL
559. | TABLICZKA"ZD","Z',H | OCYNKOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAKLEJENIA DANYCH | 1 | SZT
560. | TAŚMA BIAŁO-CZERW 100MB |  | 1 | SZT
561. | TAŚMA NIEBIESKA/BRĄZOWA Z WKŁADKĄ 100MB |  | 1 | SZT
562. | TRÓJNIK 1 1/2" OC |  | 1 | SZT
563. | Trójnik 1" mosiądz |  | 1 | SZT
564. | TRÓJNIK 1" OC |  | 1 | SZT
565. | TRÓJNIK 1/2"OC |  | 1 | SZT
566. | TRÓJNIK 2" OC |  | 1 | SZT
567. | Trójnik 3/4" mosiądz |  | 1 | SZT
568. | TRÓJNIK 3/4" OC |  | 1 | SZT
569. | TRÓJNIK 3XPE 63 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
570. | TRÓJNIK 5/4" OC |  | 1 | SZT
571. | Trójnik doczołowy DN 110/110/110 |  | 1 | SZT
572. | Trójnik doczołowy DN 160/160/160 |  | 1 | SZT
573. | Trójnik doczołowy DN 90/90/90 |  | 1 | SZT
574. | Trójnik doczołowy redukcyjny DN 110/90/110 |  | 1 | SZT
575. | Trójnik doczołowy redukcyjny DN 160/110/160 |  | 1 | SZT
576. | Trójnik doczołowy redukcyjny DN 90/75/90 |  | 1 | SZT
577. | Trójnik elektrooporowy 110/110/110 |  | 1 | SZT
578. | Trójnik elektrooporowy 90/90/90 |  | 1 | SZT
579. | Trójnik elektrooporowy DN 32 |  | 1 | SZT
580. | Trójnik elektrooporowy PE 160/160/160 |  | 1 | SZT
581. | Trójnik elektrooporowy PE 100 SDR11 DN 63 |  | 1 | SZT
582. | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11 DN 40 |  | 1 | SZT
583. | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11 DN 50 |  | 1 | SZT
584. | TRÓJNIK FI 100/100/100 | ŻELIWNY | 1 | SZT
585. | TRÓJNIK PE 32 PROSTY | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
586. | TRÓJNIK PE 32/GZ/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
587. | TRÓJNIK PE 40/GZ/ 5/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
588. | TRÓJNIK PE 50/11/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
589. | TRÓJNIK PE 50/GW/ 1 1/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
590. | TRÓJNIK PE 63/GW/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
591. | TRÓJNIK PEX DN 20 |  | 1 | SZT
592. | TRÓJNIK PEX DN 25 |  | 1 | SZT
593. | trójnik prosty 50/50/50 PE | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
594. | TRÓJNIK PROSTY PE 40/40/40 |  | 1 | SZT
595. | TRÓJNIK PVC 160/160X45 |  | 1 | SZT
596. | TRÓJNIK PVC 160/160X87 |  | 1 | SZT
597. | TRÓJNIK RED. PE 40/32/40 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
598. | TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 110/90 |  | 1 | SZT
599. | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 DN 125/90 |  | 1 | SZT
600. | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 DN 160/110 |  | 1 | SZT
601. | TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY PE 100/63 |  | 1 | SZT
602. | Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11 DN110 |  | 1 | SZT
603. | Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11 DN160 |  | 1 | SZT
604. | TRÓJNIK ŻEL.100/100/50 |  | 1 | SZT
605. | TRÓJNIK ŻEL.150X100X150 |  | 1 | SZT
606. | TRÓJNIK ŻEL.150X150X150 |  | 1 | SZT
607. | TRÓJNIK ŻEL.150X150X80 |  | 1 | SZT
608. | TRÓJNIK ŻEL.80X80X50 |  | 1 | SZT
609. | TRÓJNIK ŻEL.80X80X80 |  | 1 | SZT
610. | TRÓJNIK ŻEL.DN 100x80x100 |  | 1 | SZT
611. | TRÓJNIK ŻEL.KOŁNIERZOWY DN 50 |  | 1 | SZT
612. | TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR 11 90/80 |  | 1 | SZT
613. | TULEJA KOŁNIERZOWA PE100 SDR 11 63/50 |  | 1 | SZT
614. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 110/100 |  | 1 | SZT
615. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 125/100 |  | 1 | SZT
616. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 160/150 |  | 1 | SZT
617. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 50/40 |  | 1 | SZT
618. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 63/50 |  | 1 | SZT
619. | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 DN 90/80 |  | 1 | SZT
620. | UCHWTY RUR Z TŁUMIKIEM DRGAN 1" |  | 1 | SZT
621. | UCHWYT DO RUR 11/4" |  | 1 | SZT
622. | UCHWYT DO RUR 2 |  | 1 | SZT
623. | UCHWYT DO RUR 3/4 |  | 1 | SZT
624. | UCHWYT DO RUR Z TŁUM.DRGAŃ 1/2" |  | 1 | SZT
625. | UCHWYT DO RUR Z TŁUMIKIEM DRGAŃ 2 1/2" |  | 1 | SZT
626. | UCHWYT NAWIERTNICZY FI 120/50 |  | 1 | SZT
627. | uchwyt nawiertniczy dn 300 z odejściem dn100 | opaska z materiału kwasoodpornego | 1 | SZT
628. | uchwyt nawiertniczy dn 300 z odejściem dn80 | opaska z materiału kwasoodpornego | 1 | SZT
629. | USZCZELKA 4-WARG 160 |  | 1 | SZT
630. | USZCZELKA DO RUR KARB.I TELESK.315 |  | 1 | SZT
631. | USZCZELKA MANSZETOWA 315/400 |  | 1 | SZT
632. | USZCZELKA PŁASKA 1" |  | 1 | SZT
633. | USZCZELKA PŁASKA 2" |  | 1 | SZT
634. | USZCZELKA PŁASKA 3/4" |  | 1 | SZT
635. | USZCZELKA PŁASKA 6/4" |  | 1 | SZT
636. | uszczelka płaska DN 100 z wkładką metalową |  | 1 | SZT
637. | uszczelka płaska DN 150 z wkładką metalową |  | 1 | SZT
638. | USZCZELKA PŁASKA DN.65 |  | 1 | SZT
639. | USZCZELKA TELESKOPOWA DN 600 |  | 1 | SZT
640. | USZCZELKA WAR. PCV FI 160 |  | 1 | SZT
641. | USZCZELKA WAR. PCV FI 200 |  | 1 | SZT
642. | USZCZELKA WODOMIERZA 1/2" |  | 1 | SZT
643. | USZCZELKA WODOMIERZA 3/4 |  | 1 | SZT
644. | USZCZELKI 350 |  | 1 | SZT
645. | uszczelki DN 50 z wkładką metalową |  | 1 | SZT
646. | uszczelki DN 80 z wkładką metalową |  | 1 | SZT
647. | USZCZELKI PŁASKIE 150 |  | 1 | SZT
648. | USZCZELKI PŁASKIE 80 |  | 1 | SZT
649. | USZCZELKI PŁASKIE 100 |  | 1 | SZT
650. | USZCZELKI PŁASKIE 150 |  | 1 | SZT
651. | USZCZELKI PŁASKIE 50 |  | 1 | SZT
652. | USZCZELKI PŁASKIE 80 |  | 1 | SZT
653. | USZCZELKI PŁASKIE FI 5/4" |  | 1 | SZT
654. | WIERTŁO DO APAR.1" PE |  | 1 | SZT
655. | WIERTŁO DO APAR.1" STAL |  | 1 | SZT
656. | WIERTŁO DO APAR.2" PE |  | 1 | SZT
657. | WIERTŁO DO APAR.2" STAL |  | 1 | SZT
658. | WKŁADKA "IN SITU" 110 |  | 1 | SZT
659. | WKŁADKA "IN SITU" 160 |  | 1 | SZT
660. | WKRĘT M10/160 |  | 1 | SZT
661. | WKRĘT M10X100 |  | 1 | SZT
662. | WKRĘT M10x220 |  | 1 | SZT
663. | WŁAZ DO STUDZ.TELESK.315 12.5T |  | 1 | SZT
664. | WŁAZ ŻEL.25 TON |  | 1 | SZT
665. | WŁAZ ŻEL.A15-600 |  | 1 | SZT
666. | WŁAZ ŻELIWNY B125 KWADRAT DO RURY TELESK.315 |  | 1 | SZT
667. | WŁAZ ŻELIWNY D400 DO RURY TELESK.(40T) 315 |  | 1 | SZT
668. | WŁAZ ŻELIWNY DO RURY TELESKOPOWEJ (40T) 425 |  | 1 | SZT
669. | WPUST ULICZNY DESZCZOWY DN 400 |  | 1 | SZT
670. | ZASUWA BURZOWA 110 |  | 1 | SZT
671. | ZASUWA BURZOWA 160 |  | 1 | SZT
672. | Zasuwa DN 125 kołnierz |  | 1 | SZT
673. | ZASUWA DN 32 GW |  | 1 | SZT
674. | ZASUWA DN 50 KOŁ. /DŁUGA/ |  | 1 | SZT
675. | ZASUWA DN 80 KOŁ. (KRÓTKA) / 8 OTWORÓW |  | 1 | SZT
676. | ZASUWA DN 80 KOŁ.//DŁUGA/ 8 OTWORY |  | 1 | SZT
677. | ZASUWA DN 80 KOŁ./DŁUGA/ 4 OTWORY |  | 1 | SZT
678. | ZASUWA DN 80 KOŁ./KRÓTKA/ 4 OTWORY |  | 1 | SZT
679. | ZASUWA DN.50 KOŁ./KRÓTKA/ |  | 1 | SZT
680. | ZASUWA FI 40 GWINTOWANA |  | 1 | SZT
681. | ZASUWA GWINT.DN 50 |  | 1 | SZT
682. | ZASUWA KOŁNIERZ FI 100 DŁUGA |  | 1 | SZT
683. | ZASUWA KOŁNIERZ FI 100 KRÓTKA |  | 1 | SZT
684. | ZASUWA KOŁNIERZOWA DN 40 |  | 1 | SZT
685. | ZASUWA KOŁNIERZOWA FI 150 DŁUGA |  | 1 | SZT
686. | ZASUWA KOŁNIERZOWA FI 150 KRÓTKA |  | 1 | SZT
687. | ZASUWA KOŁNIERZOWA FI 300 DŁUGA |  | 1 | SZT
688. | ZASUWA KOŁNIERZOWA FI 300 KRÓTKA |  | 1 | SZT
689. | ZAŚLEPKA DN110 | Zaślepka do rur PE zgrzewana doczołowo | 1 | SZT
690. | ZAŚLEPKA DN160 |  | 1 | SZT
691. | ZAŚLEPKA DN90 | Zaślepka do rur PE zgrzewana doczołowo | 1 | SZT
692. | ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA 32 |  | 1 | SZT
693. | ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA 40 |  | 1 | SZT
694. | ZAŚLEPKA PE 32 |  | 1 | SZT
695. | ZAŚLEPKA PE 40 |  | 1 | SZT
696. | ZAŚLEPKA PE 50 |  | 1 | SZT
697. | ZAŚLEPKA PE 63 |  | 1 | SZT
698. | ZAŚLEPKA PE DN32 |  | 1 | SZT
699. | ZAWÓR 1" |  | 1 | SZT
700. | Zawór 1/2 " |  | 1 | SZT
701. | Zawór 3/4" |  | 1 | SZT
702. | Zawór antyskażeniowy 1/2" |  | 1 | SZT
703. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY 11/4" |  | 1 | SZT
704. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY1" |  | 1 | SZT
705. | ZAWÓR ANTYSKAŻYNIOWY 3/4 |  | 1 | SZT
706. | ZAWÓR CZERPALNY 1/2" |  | 1 | SZT
707. | ZAWÓR CZERPALNY 3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
708. | ZAWÓR KUL.1" Z ODP. |  | 1 | SZT
709. | ZAWÓR KULOWY 1 1/4" |  | 1 | SZT
710. | Zawór kulowy 1" PN 16 |  | 1 | SZT
711. | Zawór kulowy 1" PN 30 |  | 1 | SZT
712. | Zawór kulowy 1" WZ |  | 1 | SZT
713. | ZAWÓR KULOWY 1" WZ PN 30 |  | 1 | SZT
714. | Zawór kulowy 1/2" WZ |  | 1 | SZT
715. | ZAWÓR KULOWY 1/2" Z ODPOW. |  | 1 | SZT
716. | ZAWÓR KULOWY 2" |  | 1 | SZT
717. | Zawór kulowy 3/4" PN 16 |  | 1 | SZT
718. | Zawór kulowy 3/4" PN 30 |  | 1 | SZT
719. | Zawór kulowy 3/4" WZ |  | 1 | SZT
720. | ZAWÓR KULOWY 3/4" WZ PN 30 |  | 1 | SZT
721. | ZAWÓR KULOWY 3/4" Z ODPOWIETRZNIKIEM |  | 1 | SZT
722. | ZAWÓR SKOŚNO-ZWROTNY 1" |  | 1 | SZT
723. | ZAWÓR SKOŚNO-ZWROTNY 1/2" |  | 1 | SZT
724. | ZAWÓR SKOŚNO-ZWROTNY 3/4" |  | 1 | SZT
725. | ZAWÓR ZWROTNY 1" |  | 1 | SZT
726. | ZAWÓR ZWROTNY 1/2" |  | 1 | SZT
727. | ZAWÓR ZWROTNY 3/4" |  | 1 | SZT
728. | Zawór zwrotny mosiężny 6/4" |  | 1 | SZT
729. | ZŁĄCZE PE FI 32X3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
730. | ZŁĄCZE PE.75/2"/GZ | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
731. | ZŁĄCZKA 3/4"GZ | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
732. | ZŁĄCZKA 1"GW | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
733. | ZŁĄCZKA 1"GZ | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
734. | ZŁĄCZKA 1.1/4" GZ,GW | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
735. | ZŁĄCZKA 2" GZ | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
736. | ZŁĄCZKA 3/4"GW | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
737. | ZŁĄCZKA G.W.1/2" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
738. | ZŁĄCZKA G.W.11/2" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
739. | ZŁĄCZKA G.W.2" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
740. | ZŁĄCZKA G.Z.1/2" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
741. | ZŁĄCZKA G.Z.11/2" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
742. | ZŁĄCZKA DN45/GW/6/4" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
743. | ZŁĄCZKA DN45/GZ/6/4" | SZYBKOZŁĄCZKA DO RUR STALOWYCH | 1 | SZT
744. | ZŁĄCZKA PE 32/GZ 5/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
745. | ZŁĄCZKA PE 40/GW/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
746. | ZŁĄCZKA PE 40X11/2"G.Z | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
747. | ZŁĄCZKA PE 50 GZ 11/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
748. | ZŁĄCZKA PE 50/GW/5/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
749. | ZŁĄCZKA PE 63/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
750. | ZŁĄCZKA PE 90 GW 3" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
751. | ZŁĄCZKA PE 90 GZ 3" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
752. | ZŁĄCZKA PE 90 PRZELOTOWA | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
753. | ZŁĄCZKA PE G.Z.25X3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
754. | ZŁĄCZKA PE GZ 50/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
755. | ZŁĄCZKA PE REDUKCYJNA 50/40 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
756. | ZŁĄCZKA PE RÓWNOPRZEL. 40 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
757. | ZŁĄCZKA PE RÓWNOPRZEL. 63 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
758. | ZŁĄCZKA PE/GW 32/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
759. | ZŁĄCZKA PE/GW 50/GW/1 1/2 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
760. | ZŁĄCZKA PE/GZ 25X3/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
761. | ZŁĄCZKA PE/GZ 32/1 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
762. | ZŁĄCZKA PE/GZ 40X1 1/4" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
763. | ZŁĄCZKA PE/GZ 63/11/2" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT
764. | ZŁĄCZKA PE32/GW/1" | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
765. | ZŁĄCZKA PEX 16/GW/1/2" |  | 1 | SZT.
766. | ZŁĄCZKA PEX 16/GZ/1/2" |  | 1 | SZT.
767. | ZŁĄCZKA PEX 20/1/2 GW |  | 1 | SZT.
768. | ZŁĄCZKA PEX 20/1/2 GZ |  | 1 | SZT.
769. | ZŁĄCZKA PEX 20/3/4 GW |  | 1 | SZT.
770. | ZŁĄCZKA PEX 20/3/4 GZ |  | 1 | SZT.
771. | Złączka PEX 25/GZ/1" |  | 1 | SZT.
772. | Złączka PP 20/GW/1/2" |  | 1 | SZT.
773. | Złączka PP 20/GW/3/4" |  | 1 | SZT.
774. | Złączka PP 20/GZ/1/2" |  | 1 | SZT.
775. | Złączka PP 20/GZ/3/4" |  | 1 | SZT.
776. | Złączka PP 25/GW/1" |  | 1 | SZT.
777. | Złączka PP 25/GW/3/4" |  | 1 | SZT.
778. | Złączka PP 25/GZ/1" |  | 1 | SZT.
779. | Złączka PP 25/GZ/3/4" |  | 1 | SZT.
780. | ZŁĄCZKA RED.32/25 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
781. | ZŁĄCZKA RED.40/32 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
782. | ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PE 50/32 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
783. | ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PE 63/32 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
784. | ZŁĄCZKA RÓWNOPRZELEWOWA 25 | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
785. | ZŁĄCZKI FI 32 /DWUSTRONNA/ | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
786. | ZŁĄCZKI FI 50 /DWUSTRONNA/ | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
787. | ZŁĄCZKI GZ 40/1"PE | Z USZCZELNIENIEM SKOŚNYM | 1 | SZT.
788. | ZWĘŻKA 125/80 |  | 1 | SZT.
789. | ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA 100/80 |  | 1 | SZT.
790. | ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA 150/100 |  | 1 | SZT.
791. | ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA DN 75/50 |  | 1 | SZT.
792. | ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA DN 80/65 |  | 1 | SZT.
RAZEM